附件2

物业服务项目需求书
一、基本信息
1.项目名称：广州中医药大学第一附属医院中山医院2026年物业服务项目
2.项目编号：总务〔2026〕7号
3.预算金额：人民币18594000元（不含污水检测费、药品费、办理排污证费用）
4.服务期：自服务合同签订之日起3年。
二、项目服务要求
（一）项目背景：广州中医药大学第一附属医院中山医院被定位为中山市南部区域医疗中心，医院新院区位于中山市三乡镇大布村欣荣路68号，新院区按800个床位规模建设，总占地面积5.94万平方米，总建筑面积为18.2万平方米，旧院区康乐路10号占地14亩，总建筑面积约18819平方米。本项目服务内容，包括但不限于：医院所有建构筑物和所属医院门诊、中医馆、宿舍及露天区域在内的保洁、运送、绿化、洗衣、太平间管理、药剂煎药，供应室洗消、除四害消杀、管道疏通、污水管理、设施设备水电维修服务等。预算包含派驻人员工资、福利、服装、通信工具、社保医保、商业保险、高温补助、加班费用（含节假日）、办公用品、维修设备、劳保用品、防护用品、一切税费、垃圾袋（包括医用垃圾袋）及清洁消毒剂（保洁服务和洗衣服务所要求的清洁消毒药剂）及完成该项目所需的设备及工具等一切费用。

（二）医院各楼层功能分布清单：医院旧院区、新院区等各楼层功能分布清单详见附件3。
（三）人员岗位设置：新院区物业岗位配置报价表详见附件4。
（四）设备配置表：详见附件5。
三、项目经理要求及标准

1.持有《物业经理上岗证》10年以上。

2.具有三甲医院一体化物业管理15年及以上的项目经理的管理经验。

3.具有良好的管理能力、沟通能力和培训能力，能吃苦耐劳，责任心强。

4.熟练掌握医院的突发事件应急处理和院感知识。

5.会熟练使用计算机，对医院需要的各类文档能及时独立完成。

6.遇到紧急情况（比如：恶劣天气，停水停电等）和医院提出的特殊情况，需在医院全程值守。

7.全程监督遗体的搬运及移交。

8.需在医院24小时值守。
四、保洁、运送、绿化、洗衣项目、疏通、太平间管理、污水运营维保等整体工作要求

1.严格遵守医院规章制度，相应工作种类所定的规章制度。

2.未穿工作服、未佩藏工牌者，不得进入工作区；做好手卫生和个人防护。

3.根据科室及现场的实际情况合理、科学排班。

4.项目员工要经过岗前严格培训和考核，考核合格方可上岗。具备一定的素质，树立高度的安全责任意识，对病区各出入口要随开随关，做到节能节耗，严格遵守病区的管理制度和病区安全制度。

5.保管好病区门卡、锁匙，不得将门卡锁匙交给病人或其他人员，发现锁匙丢失应立即报告医务人员处理；换岗、离岗的人员自觉将门卡锁匙交还护士长。

6.不得为病人购物、传递信件、字条、口信等。

7.不得携带剪刀、绳子、玻璃、火机、火柴等危险物品进入病区。

8.对待病人要爱护、关心、忍让(绝对不允许与病人发生口角)，努力协助配合好医生、护士的工作，维护病区正常的生活秩序；在病区内不许大声说话，对病人的问话要随时答复。
（一）保洁服务要求:

1.负责指定的区域室内、室外环境的清洁、消毒服务。

2.按标准及时收集生活垃圾和医疗废物(感染性医疗废物)，并送到院内指定地点。

3.按时巡视，每层从屋顶到墙壁到地板要做到洁净无污染。

4.为避免尘土飞扬,地面干拖应使用经过牵尘剂24小时作用后的尘推布头进行干拖除。
5.要求对尘推布头、湿拖布头和一柜一巾用专门的工业洗衣机和烘干机进行洗涤、消毒和烘干，以防止交叉感染。

6.病房、诊室、检查室、注射室、门急诊等区域按院感科要求每日进行清洁消毒，有污染、污物时及时进行清理消毒，每日到岗时，与病区护士了解当日的出院患者，做到心中有数，病人出院后按院感要求及时进行清洁消毒，保证病床周转。每日对病床进行“一床三巾”清洁与消毒。
7.医院公共区域卫生间每天至少清洁、消毒共4次，行政办公区域卫生间每天至少清洁、消毒共2次，并有记录表登记、领班监管记录。

8.业务用房

(1)房间、通道、楼梯地面每天采取湿式卫生的清洁方式。使用先进的湿拖工具，避免交叉感染；通道用清洁尘推布头进行干拖除尘，公共通道使用专用的洗地机、自动洗地吸水机定期进行清洁消毒；做到无烟头、无纸屑、无杂物、无垃圾、无污渍、无水迹等，随脏随扫。办公区、生活区每天一次清洁。每天三次收集垃圾。
(2)潮湿天气注意保持地面的干燥，尽量安排病人较少的时间(早晨、中午)进行清洁，及时吸干地面水迹：潮湿严重用吹风机吹干，保持地面干燥。告示牌要清晰易见，有防滑措施等，因未做好防滑措施造成行人滑倒的成交供应商负相应责任。病房每天保证7:00-21:00有人员巡视保洁，做到垃圾落地最迟30分钟内能清扫。

(3)设立夜间保洁人员，接电话通知10分钟内(特殊情况除外)到达相关科室进行卫生处理，满足临床卫生保洁、消毒要求。

(4)病房、诊室、检查室、注射室、门急诊等区域，对环境清洁、消毒进行科学的划分按院感要求执行。
①通道的门、窗台每天抹一次，保持洁净明亮。

②每天抹洗公共场所的垃圾桶外部，垃圾不得超过垃圾桶的2/3。

③每天保持花盆表面、花木叶子干净，及时去除黄叶。

④每天清洗洗手盆一次，保持干净、明亮、无污迹。

⑤每天对病人床头柜、床护栏、门把手及水龙头各清洁、消毒一次。

⑥病区桌、椅、台、柜、管槽、输氧带保持清洁，随脏随清洁，做到无尘、无水迹、无污迹，病区床单元清洁(一床一巾:先床头柜后床)。

⑦每周清洁垃圾桶、病床等一次，做到清洁无灰尘，无污迹。

⑧每月清理2米以下墙身、通道天花、灯罩、通风口表面和筒灯、防火设备表面各一次，保持无蜘蛛网、无灰尘。

⑨每季度拆、挂、送洗窗帘、隔帘。

⑩至少每天对病人活动区、开水房、台面、洗乎盆、马桶清洁一次，做到无积水和污迹，无杂物。

⑪污洗间设施按要求保持清洁、整齐。只能用于清洗、存放本区域内专用的清洁工具，存放处应有明显的标志，标明各种或各区域使用的清洁工具的位置：使用过的湿拖地垫和毛巾按规定时间送到指定位置进行集中浸泡、消毒，用专门的工业洗衣机和烘干机进行洗涤和烘干，以防止交叉感染。

⑫随时床单位终末消毒，病人使用过的便器、尿壶及时毁形当医疗垃圾处理。

⑬每天两次(早上八点前、下午三点前)送开水。

⑭传染性或疑似传染性病人使用后的物品和清洁后的工具,需按照消毒规范消毒处理。
(二)运送服务要求及标准

1.运送服务总体要求

(1)设立运送24小时的值班制度，保持电话畅通随呼随到。

(2)要求对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给采购人的决策进行支持。

(3)运送准确率100%。
(4)运送及时率100%。

2.运送的具体工作要求

(1)送各种检查申请单要由对方科室人员签收，使用标本专用箱，不可请别的人员带送，以防漏送或遗失。

(2)送化验标本要及时、准确；化验结果正确与否和标本的采集及时送检有着密切的关系，而化验结果又是医生诊断及治疗的依据，因此标本送检工作非常重要，要及时送检，以免影响结果。

(3)送大便标本：有些化验标本需要保温并及时送检。送小便标本：运送时要特别小心，要查看标本盖是否拧紧，防止小便标本运送过程倾倒使尿量不够，达不到检验标准。

(4)送血标本：玻璃管不可打破或倒翻，如有以上情况发生，应及时通知医护人员，并告知领班，严禁用他人的血标本代替。送痰标本：严格按医护人员要求去做。

(5)协助护士长领取门诊及病房的外用消毒药品。

(6)协助病房抢救工作：如领取急救药物/送化验标本等。

(7)运送病房病人检查并送回病房。

(8)根据要求运送病房病人到其它科室检查,带病人检查前需要与护士确认病人信息无误后方可运送。

(9)按要求完成其他需要协助的运送工作。

(10)调度中心根据分级运送原则合理派工。

(11)协助义诊搬运物资、挂横幅等工作。
（三）绿化服务需求

负责服务项目范围内的草地养护、修剪、浇水、施肥、除虫、除尘、涂白、松土，清除养护范围内的杂草、杂物、修剪的苗木以及更换的树木等垃圾杂物，并应及时清运。
（四）洗衣服务需求

1.严格按院感科要求执行感控规范。

2.保证医护工衣干爽无污渍，烫熨平整，布草分类收集清洗。

3.以科室为单位，每日收集的病人服、工衣清点好数量，送回科室时衣物数量应相符。

4.所有的布草折叠时，需对每一件布草仔细认真查看是否有破损，并及时进行修补。
（五）疏通服务需求

（1）服务期内须清理疏通排污水井、化粪池、油池等各2次，包括用真空吸粪车把化粪池内的垃圾、粪便及粪水全部清吸。原则上服务开始半年内进行一次，如化粪池满及时增加吸粪处理。服务结束前进行一次，具体清理时间和医院商议后确定。如排污水井、化粪池、油池等堵塞，随时免费清理（包括用真空吸粪车清理）。

（2）服务期内负责医院日常疏通工作。如厕所、下水道、洗手池等管道堵塞，应在收到通知后15分钟内到场疏通。如管道破烂或下沉导致无法疏通而需要更换的，费用由本院支付，按医院相关规定报价后双方协商。
（六）太平间管理需求

1.供应商应对参与太平间工作的所有人员（含管理人员、遗体转运人员等）建立台账，详细记录工作人员的姓名、岗位、履历、背景等，并向甲方提交台账的复印文本及所有人员的身份证复印件等其他甲方要求的材料。如发生人员变动，应提前3日告知甲方，并按照甲方的要求补充相关材料。项目服务期间，甲方有权对供应商提交的工作人员资质进行实质性审查，对存在违法犯罪记录、行业不良记录或不符合岗位技能要求的人员，甲方可要求供应商立即更换。

2.供应商安排的工作人员必须具备良好的职业道德，尊重丧者及其家属，不得与家属发生争执，不得泄露丧者、患者及家属隐私信息。

3.供应商工作人员禁止在太平间内进行烧香烧纸、燃放鞭炮等明火活动，亦不得允许他人举行悼念仪式，确保消防安全。
4.供应商应定期开展岗位人员的廉洁教育、保密培训及应急演练，留存培训记录备查。供应商工作人员不得利用职务之便谋取私利，不得收受红包或商业贿赂，不得向家属推销殡仪服务。
5.供应商全面负责太平间日常运营，确保场所内外符合国家卫生、安全及环保标准，每月维护各种设备和仪器，留存维护记录。

6.供应商须按甲方要求对太平间室内外进行定期清洁，使用符合国家标准的消毒液对工作台、停放设施、地面及门把手等进行擦拭消毒，空气使用紫外线消毒，并填写消毒记录表。

7.运送尸体的工具每次使用后需用有效消毒液擦拭，尸体运走后须对运尸车、太平间物表和空气进行彻底清理及消毒。

8.对传染病死者的遗体，须在进入太平间前完成消毒处理，尸体运出后须进行终末消毒并登记记录。

9. 遗体接收、消毒、存放、转运需严格登记，核对死亡证明、身份信息等。存放遗体不得损毁、丢失，积极配合殡仪馆做好遗体管理和接运。

10.遗体运送员须24小时待命，遗体转运时需核对亡者姓名、死亡时间等信息，与科室医务人员双方签字确认交接。

11.太平间房门须安装双人双锁机制，钥匙由甲方指定负责人与供应商共同保管。遗体存放时间不得超过24小时；超过24小时的，供应商须立即向甲方总务科汇报情况。

12.服务范围包括遗体接运、保存、环境物表清洁消毒等基础服务，不得收取亡者亲属任何费用。
（七）基电、水和相关设备设施维修服务

1.供应商为采购人维修的所有项目，需要以安全为前提，对部分维修后影响外观的维修事项，需事先与采购人交待清楚，维修后的情况，待采购人确认后才能施工。

2.如因配件问题而超出规定完成维修时间，供应商需向采购人说明清楚原因，并给出具体完工时间。

3.供应商在维修施工过程中，因施工损坏采购人的设施，供应商需负责修复或赔偿。

4.供应商在维修作业过程中，需做好标示、指引、围栏等施工安全措施，确保施工安全。

5.供应商需承担在施工过程中的一切安全责任。

6.供应商自行解决在维修服务过程中所需要的所有维修工具。

7.如出现地下管道大型进、排水管爆裂、洗手间沉箱漏水，由采购人负责安排施工单位维修，但供应商需找出故障原因。

8.旧医院发电机房设施的管理与操作：供应商在医院停电时必须调配增加2人到医院负责全程发电及发电的全过程操作；成交供应商须每月进行四次（每周一次），为时30分钟的发电机空载启动发电试运行，同时必须密切注意发电机组的情况,如发现情况必须第一时间上报医院相关领导；如医院在遇正常停电时，成交供应商负责在5分钟内发电， 其余应急人员需在40分钟内到达，并需负责发电房的保洁工作。

9.如遇工作量大的维修任务时，供应商需要增派维修人员到达现场完成维修。

10.每天到各科室及重点安全用电部位进行日常检查，发现安全隐患问题及时整改。

11.设施设备水电维修服务所需配件产生的费用500元以下由供应商负责，500元以上由采购人负责。
12.维修人员需服从采购人内部的主管部门分工安排。
（八）医疗废水管理
1.运静态档案系统建立和维护，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录。

2.建立切实可行的设备设施维护制度、应急预案、应急管理制度、完善的售后服务体系，每年不少于1次的应急工作预防演练，要求邀请采购人3名以上人员参加。

3.污水站日常所需药剂，主要包括PAC、PAM、消毒剂（A+B）、亚氯酸钠、次氯酸钠等药剂由供应商负责。

4.污水站日常所需各监测指标测试试剂（试纸）的购买与使用，由供应商负责。

5.配合院方、环保部门、卫生部门的常规检测和问询。

6.污水处理站的设备定期检测、维修由供应商负责，其中零配件在1000元（含1000元）以下的由供应商负责，1000元以上的零配件费用由采购人负责。

7.严格执行环保部门、卫生行政部门的相关规定，负责污水处理设施的运营管理。

8.保持污水处理站现场整洁卫生。

9.各种有关应急事件处理。

10.医院年度监测服务。

11.国家排污证后期管理系统平台填报服务。

12.突发环境事件应急预案编制报告及生态环境局备案服务。

13.环保管理服务：对接和配合环保部门（常规检查工作、资料交收、排污申报、年审、环境统计、应急预案等）要求办理的相关事项。

五、项目管理及质控要求

1.项目需设立管理人员24小时总值班制度，保证项目现场的服务质量。

2.要求所有服务项目在院方质控部门每月组织的满意度调查中需达90分以上。如不达标，项目服务负责人需与打分低于此标准的科室进行沟通，通过员工培训或提供无偿加班服

务等方法达到服务质量标准，得到科室反馈满意。

3.对医院手术室、重症监护室、产房等重点部门实行专人驻守科室一体化管理模式。如科室有需求，可提出对此种管理模式进行调整，经医院同意后和供应商协商解决。
4.门诊保洁工作要求：根据门诊工作特点，彻底清洁工作安排在中晚班进行，日间安排人员全区域巡视，保持/维持/机动。

5.应培训员工掌握胸痛中心基本知识和技能及其他医院检查所需的知识和技能。

6.在保证总包干岗位人数不减少的情况下，具体岗位人员设置应和医院协商达成一致后执行。
六、院感相关要求

（一）负责医院物业外包公司应符合以下要求：

1.承包保洁公司要求：

（1）建立完善的环境清洁质量管理体系，在环境清洁服务的合同中充分体现环境清洁对医院感染预防与控制的重要性。

（2）基于医疗机构的诊疗服务特点和环境污染的风险等级，建立健全质量管理文件、程序性文件和作业指导书。开展清洁与消毒质量审核，并将结果及时报告至院方。

（3）应对所有环境清洁服务人员开展上岗培训和定期培训。培训内容应包括医院感染预防的基本知识与基本技能。

（4）提供满足工作需求的保洁工具：包括但不限于擦拭布巾（微细纤维材料）、地巾（微细纤维材料）和地巾杆、盛水容器、手套（乳胶或塑胶）、全自动洗地机（一台）、吸水机（至少一台）、各种清洁剂、除锈剂、消毒剂、消毒剂浓度测试纸等，每位保洁人员提供一台保洁工具车。

（5）落实除四害工作要求，保障医院环境卫生与患者就医安全，落实病媒生物防制工作。配备专用烟炮机、喷雾器等除害专业设备，结合季节特点和重点区域，根据医院工作要求定期开展除四害防治作业。
2.承包洗衣房公司要求：

（1）洗衣房管理

①应建立医用织物洗涤消毒工作流程、分类收集、洗涤消毒、卫生质量监测检查、清洁织物储存管理、安全操作、设备与环境卫生保洁以及从业人员岗位职责、职业防护等制度。

②应对工作人员进行岗前培训，使其熟练掌握洗涤、消毒技能；并了解洗涤和烘干等相关设备、设施及消毒隔离与感染控制基础知识、常用消毒剂使用方法等。

③应有质量管理负责人和专(兼)职质检员，负责开展各工序的自检、抽检工作。

④污染废物处置与管理应符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定。

（2）人员防护要求

①在污染区和清洁区穿戴的个人防护用品不应交叉使用。

②在污染区应遵循“标准预防”的原则，按照WS/T311的隔离要求，穿戴工作服(包括衣裤)、帽、口罩、手套、防水围裙和胶鞋，并按 WS/T313要求进行手卫生。

③在污染区根据实际工作需要可选穿隔离衣。

④在清洁区应穿工作服、工作鞋，并保持手卫生。

⑤在清洁区可根据实际工作需要戴帽和手套。

（二）服务要求

1.保洁要求

（1）各岗位执行手卫生、清洁、消毒、隔离、职业防护等院感防控各种要求，包括但不限于《医院感染管理知识培训与考核制度》《医院多重耐药菌医院感染监测与预防控制制度》《医院手卫生制度》《医院消毒灭菌制度》《医院医疗废物管理制度》《医院医务人员职业暴露防护管理制度》《医院诺如病毒医院感染防控制度》《医院隔离制度》《医院经空气传播疾病预防与控制制度》《医院医用织物洗涤消毒制度》（后文提到院感防控各种要求、院感管理相关要求都包括但不限于以上制度）。

（2）保持医院各科室环境物表整洁、干燥，无卫生死角、无垃圾、无尘、无污垢等。

（3）按院感要求落实医院环境物表、床单元、轮椅、车床、水瓶等终末清洁和消毒工作。

（4）不应将使用后或污染的擦拭布巾或地巾重复浸泡至清洁用水、使用中清洁剂和消毒剂内。

（5）主要区域和物品日常清洁消毒频次要求如下（如院感有新规范要求将按新规范要求执行，其他未列的按院感要求执行）：

[image: image1.png]EEDLEE[ASHRE| FEA
AR LW HARGEE
% | gww | ens
AHEES]. BBE. ANE . ARE
AHERS . BRI SNE . AER S .
RS R ik )
- N WER R AR
ek BEE RS / e
S REE . MEREE DER BE 2R
oarz muszEeERns |DEACY / e
BRRB] BRE . FAE. PR ARE. B
FRREE LW L DR R J—
BoOBH RS BER . BRRENREAE . & | [samenlee |20
BERBREAEE AR AN REE R | D0 soongl
= S ERBEABRREHE A LR RONESH i
R
: ELTE "
st L el L e
. SRNEH EE]
IR L S 871K
= SEmEH| __ |05%
®a . R eI oo R




[image: image2.png]EEDLEE[ASHRE| FEA
AR LW HARGEE
% | gww | ens
AHEES]. BBE. ANE . ARE
AHERS . BRI SNE . AER S .
RS R ik )
- N WER R AR
ek BEE RS / e
S REE . MEREE DER BE 2R
oarz muszEeERns |DEACY / e
BRRB] BRE . FAE. PR ARE. B
FRREE LW L DR R J—
BoOBH RS BER . BRRENREAE . & | [samenlee |20
BERBREAEE AR AN REE R | D0 soongl
= S ERBEABRREHE A LR RONESH i
R
: ELTE "
st L el L e
. SRNEH EE]
IR L S 871K
= SEmEH| __ |05%
®a . R eI oo R





[image: image3.png]BEDEE ASARE EEHE
HENRER e AEHBHE
= BER | SaE | SHK =
e HER sEusH Ea | 0AW
500ng/L SRR
# HER SRS fakehad
500ng/L BRIEAR
— SEAE| EEE]
AR oy 2
HER 500mg/L & SEE 1R
SEAST EXE]
HEY 7
HER e L
SEAST EXE)
HEY 7
HER N L T
BEE IS
wEE I | m o |s®ix
A EEIE wEE [T T T
PRt ; |mm o |mEm
AABL R
HE B wEE ;e |sRix
W C | |mEmix
Y ENE TEE | BR | BALK





（6）在诊疗过程中发生患者体液、血液等污染时，应随时进行污点清洁与消毒。

（7）强化清洁与消毒

①下列情况应强化清洁与消毒：

1）发生感染暴发时，如不动杆菌属、艰难梭菌、诺如病毒等感染暴发；

2）环境表面检出多重耐药菌，如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌( MRSA)、产超广谱β-内酰胺酶 ( ESBLs) 细菌以及耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌(CRE)等耐药菌。

②强化清洁与消毒时，应落实接触传播、飞沫传播和空气传播的隔离措施，具体参照WS/T311执行。

③强化清洁与消毒时，应增加清洁与消毒频率，并根据病原体类型选择消毒剂，消毒剂的选择和消毒方法见附录C 。

④对感染肮病毒、气性坏疽、不明原因病原体的患者周围环境的清洁与消毒措施应参照 WS/T367执行。

⑤应开展环境清洁与消毒质量评估工作，并关注引发感染暴发的病原体在环境表面的污染情况。

（8）个人防护用品穿戴要求：

[image: image4.png]RESE IrE F=  |sme/a=| 0= R/ | REE/ "
prmE | mR
EEREXE . + = } j j .
RERREE . . + - + j B
BEREEE . - A ce /s . + +
o “_ P «_n
1 Hommmes s 0z, Vernem, ‘Earaemmmsmnn  ABPERER =

AR EA.
2 MEEEKR. ME. HEEY. DRSS, ETEWIIESRENR  RMmE EARE M ABPISE.





2.洗衣房要求

（1）各岗位执行手卫生、清洁、消毒、隔离、职业防护等院感防控各种要求。

3.运输要求

（1）各岗位执行手卫生、清洁、消毒、隔离、职业防护等院感防控各种要求。

（三）质量要求

1.保洁质量要求

执行《医疗机构环境物表清洁与消毒管理规范 WS/T512-2016》、《医疗机构消毒技术规范WS/T367-2012》、《病区医院感染管理规范WS/T510-2016》、《重症监护病房医院感染预防与控制规范WS/T 509-2016》、《经空气传播疾病医院感染预防与控制规范WS/T 511-2016》、《医院医用织物洗涤消毒技术规范WS/T 508-2016》、《医务人员手卫生规范WS/T 313-2019》等规范及我院院感管理相关要求。

2.洗衣房质量要求

所有织物清洗消毒执行《医院医用织物洗涤消毒技术规范WS/T 508-2016》、《医务人员手卫生规范WS/T 313-2019》等规范及我院院感管理相关要求、保证清洗过的织物干净、无污迹无油迹、干爽等。

3.运输质量要求

执行《医疗机构消毒技术规范WS/T367-2012》、《医务人员手卫生规范WS/T 313-2019》等规范及我院院感管理相关要求。

4.旧院区空调维修质量要求

空调清洗消毒符合院感要求，普通科室及行政部门清洁消毒过滤网、主机等每季度至少一次，重点部门如手术室、发热门诊医疗区、急诊科医疗区、各科室护士站每月至少一次。

5.培训与考核要求

外包公司制订院感相关内容培训与考核方案，并按以下要求落实好培训与考核工作：

（1）日常培训与考核：按院感科要求每月至少2次全员培训与考核，工作人员人人掌握岗位相关院感知识和操作技能。

（2）岗前培训与考核：新上岗人员培训时间不少于一周，特殊部门应进行特殊培训，试工人员或未经培训和岗前考核合格的新入职人员不可单独上岗。

（三）考核和奖罚

外包公司考核要求：

（1）制订各科室院感相关工作制度、操作流程、操作指引等，按要求培训与考核各个员工，人人掌握院感防控相关知识和操作技能。

（2）制订各科室质量检查标准（包括工作质量和住院病人满意度），每月落实好考核工作，根据考核成绩制订奖罚机制。

（3）落实好质量控制和质量持续改进工作，做到闭环管理。管理人员每月到各科室进行质量督导检查和评价，针对存在问题及时进行改进，各种资料保存好供采购人检查。

（4）落实好住院病人满意度调查：每月定期到各住院部科室向住院病人及家属调查保洁质量满意度，病人及家属反馈的问题要立行改，保证保洁质量。
七、考核方案

1.服务质量评价：采购人每月按照《月度服务质量考核表》对成交供应商的服务情况进行考核，如考核评分达不到A级标准的，将参照以下考核标准给予扣除相应的当月服务费用：

（1）考核评分100为满分，每一份考核表单独计算，以每月的服务费为基数，考核评达不到90分的，每低1分扣除当月服务费的0.1%，（如89分扣除0.1%，88分扣除0.2%，以此类推）。
（2）考核及监管科室发现扣分项后，在可以拍照的情况下应拍照留底作为扣分依据。
2.专项评价：

（1）人员年龄，中男性年龄不超过65岁（含65岁），女性年龄不超过60岁（含60岁）。如发现超龄人员，给予一个月整改期，到期未整改的，将扣除该超龄人员岗位当月服务费的50%。

（2）响应时间，水电等维修服务，无正当理由，如值班人员正在处理其他维修问题的，收到通知后15分钟内未到场，扣50元/次；临时脏污处理，收到通知后5分钟内，未到场处理，扣50元/次；临时厕所、洗手池堵塞，收到通知后15分钟内，未到场处理，扣50元/次。若到场后，未与科室妥善沟通或未进行处理，扣50元/次。

（3）缺岗，出勤人数需与采购人数相同，经清点人数发现有缺失或不在岗情况，直接减除当日对应岗位人员费用，出现缺岗现象后，医院将每日清点出勤人数，直至补齐人数。
3.合同期间因成交供应商出现以下情况，采购人有权单方面解除（终止）服务合同：

（1）对采购项目进行转包或分包服务项目；

（2）成交供应商服务人员因玩忽职守造成采购人重大安全生产责任事故；

（3）因成交供应商服务操作违反院感要求，引发大面积院感事件；

（4）成交供应商拒绝服从采购人的管理，出现严重违约情况。

（5）连续三个月，每月多于2份考核低于80分的。

（6）一个季度缺岗天数累计超过三十天的。

八、报价要求：本项目供应商根据新院区物业岗位配置报价表附件4的参考价格填报报价，必须为固定报价，不接受区间报价。

[image: image5.png]wERE | BEN
i
] o RMBERRS %5
i
;s FLTH HETAESH SRETTIES
ki, MRS
wERRIE | . .
BwiE: BMEER . TR WEEESD. BEERLD
(BT
gl I
o . ; e
sk ATFR B AMEHTIE. MRS, A%
i)
TE: ATES . B MIEEND, ETEORHINE. 5
e Ty e
R R, AR R B WESESS
- EERE | RN
wEnE i ERE |
SEpE: 1 ATERSTATY, wERTSARRDT | R 4 2N
mama
R, RHIER 2 | — IR
%_émgmmqémx[m SAAnT T mmis, bk | [
., . . —. |EHREEe5-99. 9% (£95%) 4011
SR [HB: | BERUELE . AETROESTEEAS, AR
e S sl o RS EREEAAS 5 (B s
P RS R ey
bsoss FRRERH
o)
A S BABEEALUBEL . B | 5 |-IREANS)
S R s |ommass
RSB, AE AT [ .
s SEHERS AR B SRR mEnEEA R
NSRRI - A
b SE NSRRI SHAEARE:

£, SHI5 (BMGORBROIICHDRTA0E) |

0-8)





[image: image6.png]NS AR B 55 B % R
Ei1 AR

& EEHE | 258

KWENE 58 HEEY 05 P

LRDER EMEFEEEN, T 57

m NEEELEe, L5 RYELS . BERS

+ FRIE R K7 EERL 400 108 BT

"‘m%'ﬂ?l» FFE B T3 EMTAERET £
Ex

IEEABATRL  S5E, FHK

RoEtkiE  ERMERLR . 240 S, S0 SRRk T
?j‘v FEBFL00I" P, figid—1 KIAREBRRIL « #50. F
G

(EERRT &
R R

SHERILE TR B OB AR
© RBE S

RERERE

(BRI
o EEHES

AR TSR S RFED, A SR

T g o A s
st _
DA A, BETR . ERD KSR, WS %
i, @ o WAL, SRAR

KIB 0 TR TS R

I TE  REREEASE . RFE Tk

TERREASE K EHRE

(B RMERLAR TN TSI, FEE

EEHE

REAF 58 05

[SFAE: 1 ATMBSTEEH, KRS EER S 5
MRS 2 ERCHSHEE AR A, it

{REMRA: 1. REBARAREREMETS (M. #k) . A
IR, TR 2. RERE BRI
BABAR . BEAEAR AIBASRAR) - RARERTERE
Rk, A

5 |~ e

ERRERER < 1y BRI
oo 2. W

(BRI (ERHE
o, EEHE

SEiN155, H
IR IATRITES

AR BT

SRERER | 15 §

oo, BRRGRH
tL408)

FARLD . WEDSTE: BB Y ¢ | s

SEIE: RERRIRRE. B ERY 5 |~ HANES

AR R
EEAE

LR R AR

5 |~ HANES

A EEHERERET A B EEHEERRRERNG EEHEREALR:

C B ER R BRI PRI AR R

0. SRR L

405 ERAEAL:

£, SPHI5 (BRARBRO0ICHDRTHG08) |




[image: image7.png]BTN 55 1 BE M 55 o i 5 Mk

0 B BERESLeos, BEFEHon
- EEHE i
HEnE Al e | e

(FEALE, AR IE, A, METH. THRREE . 5o T
28E, T5IEAR BARTES

WEAE |8
(s T BRI Bl HRRS T

3t ‘
ik Sy it S e
il NBER R RS KRR T NS A

g [EETISGE. DisEss. WRALHIRA-
PR E R

FEFALEH

ERRASHERE 28, HEbrER, TEEMETS:
WENE  |F CEENE. Bl HPESNEEEEES) - G

ity [CHERI. MR, BHER. S . BETL
LA N

7!5\175@5‘7:} 3
iR mALER, Bl SR, BnERes| 0 (DRSO
AT oL, WSS, MR, WL EEBS. i

e

BFREHE |RARUTANE (08 . B EiE)

DRl o, A BT

@)+ Mlﬂﬁvﬂiy

=3 WE%WEEWLTE‘MME 3

i SEE) L RHPT S, Hitfdin. i
SRR W T BRANEERGER, BRAR2IE
ElRE . EHP TR P RR AT -

B siEE R
HHEE R R R A TEE. (TR, %P*ruh
ilEiE -

R

A EERESHIL

B 2EREHS:

o, SH (ComvankBeans) :





[image: image8.png]TEAIRSE H Eﬁﬁ%ﬁ%iﬂiﬁ

EEHE

£t & A F 58 05

[EWz: SEEMG RS, BRIRRE . ERES, 0
HEEM, £ BEESELS, NEET. EEEAEEE
AR . SEREAS AERHES . EFo

|53 .Emm ~ IS RRARAANRNIEEIGH AES K,
2o

IfFREER

BT
. lariEs o | RatiES

(728 TEAR AT . FAZMAME S 2HE

bros, DR
itk

72 B SRIHEEEMRESS] . S, TERR

: EWE . R B, BN SMPEEENE

SRR R RET

EEHE

£t & A F 58 05

R AR o ShEsm iy

=

ERRERER

(BT
6 BEHES RS

: EREAERLFEE. TRRER TAMAT

braoss BREER [ o "

hteowy  |[REMA: 1\ IRDEEE . RDERR, RLRESEERL
SRR EETAERL 2\ REAALE
(REAFER . EEDENR . &
(RS, HXmE

10

REBRE: 1 SHEERINES CHSEITERNRE.
T ERE

= HEIREPRERRAEMER, BEN AR

N EEEMNT
A EEHERERET A B EEHEERRRERNG EEHEREALR:
C B ER R BRI PRI AR R
0. SRR L 405 ERAEAL:

£, SPHI (BMTORBRATICHEORTHA08) |







