中山市南部区域中心医院改造提升工程

院感清洁消毒类设备设施采购项目需求书

一、项目名称：中山市南部区域中心医院改造提升工程院感清洁消毒类设备设施采购项目需求书

- 二、项目背景：为满足院内医用织物（如医用服装、病号服、床品、手术辅料类等）高频、高标、高效的清洗消毒需求，保障医疗安全与患者健康，同时提升后勤服务效率、降低运营成本，计划采购一批院感清洁消毒类设备设施。

- 三、投标供应商资质要求：

1.具有独立承担民事责任能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.本项目不接受联合体投标。

四、价格要求：

1.报价包含设备价款、运输费、安装调试费、培训费、税费等全部费用，为一次性包干价。

2.付款方式：合同签订后支付80%预付款，设备验收合格后30个工作日内支付20%尾款，质保期满无质量问题后一次性付清。

五、中山市南部区域中心医院改造提升工程院感清洁消毒类设备设施采购项目清单：见附件3

六、服务要求

1.安装调试：供应商需派专业技术人员上门安装，负责设备与水电、蒸汽系统的对接，调试至设备正常运行。

2.培训服务：为采购单位操作人员提供免费培训，内容包括设备操作、日常维护、简单故障排除，确保操作人员能独立使用。

3.售后服务

质保期：整机质保不低于2年，核心部件（电机、加热管等）质保不低于5年。

响应时间：质保期内，设备出现故障，供应商需在1小时内响应，2小时内到达现场维修。

配件供应：质保期内免费提供维修所需配件，质保期后以优惠价格供应原厂配件。

七、验收标准

1.设备外观：无明显划痕、变形，标识清晰，配件齐全。

2.性能测试：按照技术要求逐项测试，洗涤、烘干、烫平、折叠效果需达到预设标准，连续运行12小时无故障。

3.资料交付：供应商需提供设备合格证、说明书、保修卡、检测报告等完整资料。

4.验收流程：设备安装调试完成后，采购单位组织人员进行验收，验收合格后签署《验收合格单》；若不合格，供应商需在7个工作日内整改，直至验收通过。

八、其他

1.供应商需提供营业执照、生产许可证、产品检测报告等资质文件，确保产品符合国家相关标准。

2.本需求书未尽事宜，由采购单位与供应商协商确定，补充条款需以书面形式纳入合同。

3.采购单位保留对本需求书的最终解释权，若发现供应商提供虚假资料或未按要求履约，有权终止合同并追究责任。