附件：3.

广州中医药大学第一附属医院中山医院

谈判招标投标文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：

日期：             年      月      日

请投标人参考本封面制作项目投标文件封面（正式文件请删除本句）

请投标人参考以下格式及顺序，制作本项目投标文件，建议拟定目录（正式文件请删除本页）

格式一：《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》、其他相关证照

格式二：法定代表人证明书（详见报名资料）

格式三：投标人委托书（如需）（详见报名资料）

格式四：资格承诺函（参考格式见后文）

格式五：报价表（格式自拟，留出二次报价部分）

格式六：项目需求书及商务条款响应情况表（参考格式见后文）

格式七：整体实施方案及技术措施

格式八：技术培训方案

格式九：供应商的同类项目业绩与用户评价

格式十：售后服务方案

格式十一：项目要求的其他相关文件及资料

格式十二：投标人认为需要的其他资料（格式自拟）

资格承诺函

致：广州中医药大学第一附属医院中山医院

我单位郑重承诺，完全符合贵方保安服务项目（项目编号：招【2026】6号）招标公告中规定的资格条件，并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

同时，我方就本项目的特定资格要求作出如下承诺：

- 我方单位负责人与本次投标的其他供应商单位负责人不为同一人，且不存在直接控股、管理关系。

- 我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方以独立投标人身份参与本项目，不接受，也不与其他供应商组成联合体参与本次报价。

- 我方保证以上陈述及所提供的全部资格证明文件均真实、合法、有效。如发现我单位有作假行为，或上述承诺不实，贵方有权取消我方的投标（或中标）资格，我单位愿意承担由此产生的一切法律责任和后果。

特此承诺。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：​  年  月  日

项目需求书及商务条款响应情况表

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 佐证材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - （一）项目要求 - 1.服务范围: 设备名称; 型号; 数量; 单位. 16层螺旋CT; SOMATOM Emotion; 1; 台. |  |  |  |
| 2 | - 2.技术人员要求：需有厂家技术培训合格证书的专业工程师负责本项目实施，并提供相关资格证明材料。 |  |  |  |
| 3 | - ★3.报价包含但不限于以下内容：人工费、拆卸/打包费用、搬用费用、车辆运输费用、设备安装调试费、包装材料费、标签费、含球管维修费（如有）等完成本项目所需一切费用。 |  |  |  |
| 4 | - （二）服务内容： 1.项目管理要求 - （1）中标人开工前须筹备搬迁工作小组，设置搬迁组织管理架构，明确岗位职责，对项目安全、高效地进行统筹管理。 |  |  |  |
| 5 | - （2）中标人负责本项目搬迁的负责人必须是中标人的长期固定员工，具备符合本项目对应的项目管理经验。 |  |  |  |
| 6 | - （3）中标人必须有满足本搬迁项目所需的足够的搬运工人及相关设备工具。项目团队成员组织科学，服从招标人指挥，投入搬迁团队购买意外险及缴纳社保。 |  |  |  |
| 7 | - （4）搬运人员要形象整齐、服装统一，服从安排，服务意识强，安全防范意识强。 |  |  |  |
| 8 | 2.项目服务要求 （1）中标人自行负责搬迁所需要的运输车辆、特种设备、项目管理人员、设备工程师、特殊工种人员、搬运人员及设备拆装工具、包装材料及小件物品纸箱、转运箱等物品。中标人需提供搬迁最低要求配置的车辆类型、牌照及起重设备操作人员、机电设备安装调试人员应持有相应的操作证、电工证等资格证书等。 |  |  |  |
| 9 | - （2）对医疗设备有针对性地采取保护措施，采用厚泡沫或软布料对其裸露部分进行特别包装保护，不得因拆、装卸、运输或组装过程中发生损伤或划伤的现象。如造成货物缺失或损坏，招标人有权要求中标人赔偿，有价物品按市价赔偿，无价物品视给招标人造成损失大小赔偿。 |  |  |  |
| 10 | - （3）中标人在搬运过程中应保证搬迁仪器设备及招标人地点的地面、墙面、门等原有装修的完好无损，如造成损失由中标人承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 11 | - （4）中标人如违反有关规定、条款，招标人有权按照相关规定、法律追究中标人相关责任。 |  |  |  |
| 12 | - （5）所有物资搬迁完成后，提供设施设备布局调整的搬移服务、零星遗漏物资搬迁的时间。 |  |  |  |
| 13 | 3.技术要求 - （1）搬迁前需对所需搬迁单位的物品按部门进行核定清点，并做好物品造册登记交接，双方确定数量后方可搬迁，搬迁后双方确认数量无误、无损坏后签字验收。 |  |  |  |
| 14 | - （2）重要设备必须先确认设备性能是否正常，对于有缺陷、本身存在问题的设备先登记确认。 |  |  |  |
| 15 | - （3）搬迁前，中标人先做出搬迁部门的先后顺序，以及每个部门大概需要的时间，以便使用单位提前做好准备。 |  |  |  |
| 16 | - （4）搬迁前7天中标人包装材料和纸箱运送到使用单位，并分发到各部门。 |  |  |  |
| 17 | - （5）物品搬迁必须按照使用单位需求放置到指定的位置。 |  |  |  |
| 18 | - （6）设备仪器需要专业技术人员进行拆装调试，确保仪器设备搬迁到新址后能正常使用。 |  |  |  |
| 19 | - （7）贵重仪器设备施工单位必须购买相应数额的保险。 |  |  |  |
| 20 | - （8）贵重、精密仪器设备搬迁前，施工单位必须采用可靠的保护措施，包括使用专业木箱包装、软物填充、防震保护等措施。 |  |  |  |
| 21 | - （9）少许特大件设备需要动用起重设备和叉车。 |  |  |  |
| 22 | - （10）搬运过程中注意物品属性，不能挤压、叠放的物品坚决不能叠放。易碎、不能倒放物品需在外包装上进行标识。 |  |  |  |
| 23 | 4.安全要求 - （1）中标人搬运前必须提供参与本项目的团队成员的无犯罪查询记录。 |  |  |  |
| 24 | - （2）中标人与招标人签署安全承诺书。 |  |  |  |
| 25 | - （3）搬运期间禁带一切火种。 |  |  |  |
| 26 | - （4）参与搬运的所有工人必须有保险（社保或者商业保险）。 |  |  |  |
| 27 | - （5）中标人提供的运输车辆车况、密封性必须达标。 |  |  |  |
| 28 | - （6）投入本项目的运输车辆需购买《机动车第三者责任保险》。 |  |  |  |
| 29 | - （7）中标人必须制定应急保障预防措施：对于采购方不确定因素工期缩短应急预案；搬迁过程中遇台风或暴雨天气影响应急预案；防火防盗安全应急预案；突发事件应急预案等。 |  |  |  |
| 30 | - （8）在医院整个搬迁服务中的安全问题均由中标人自行承担：因中标人在工作中造成消防安全事故，造成人身伤亡、财产损失，中标人必须承担全部责任。 |  |  |  |
| 31 | - 5.质量要求 - 中标人应根据仪器/设备厂家授权方的要求进行搬运，并保证所有拆卸下来的仪器部件在搬运过程中完好无损，数量无误，不得乱扔乱放，随意搬运。 |  |  |  |
| 32 | 包装：选择结实、合适的包装箱，外包装要牢固。 |  |  |  |
| 33 | - 标识：外包装上标识明确设备及物品名称。 |  |  |  |
| 34 | - 拆装：需要拆装的，如果相关设备拆装需要相关资质的，需要由有相关设备拆装资质的人员负责拆装，并要恢复组装成原样，并负责设备在新场地的安装所需配套施工及材料，如线路、管道、水电风网络信号等的布设、改造和连接施工。安装需要满足国家现行相关规范和设备使用的相关要求，保障设备重新正常使用。 |  |  |  |
| 35 | - 方向：按照设备要求不得倒置，有箭头标识。 |  |  |  |
| 36 | - 易碎物品：在外包装上应注明，做好防破碎保护，轻拿轻放。 |  |  |  |
| 37 | - 防震动：运输过程要注明。 |  |  |  |
| 38 | - 贵重设备：签署保险合同。 |  |  |  |
| 39 | - 配件：原配件要随设备一起打包运输，不得丢失。 |  |  |  |
| 40 | - 防水: 搬运过程不得淋雨水。 |  |  |  |
| 41 | - 数量：保证如数搬运，不得丢失。 |  |  |  |
| 42 | - 完好：不得损坏,准确放置到位。 |  |  |  |
| 43 | - 6.验收要求 - （1）当设备搬迁到达指定地点后，招标人、中标人和目前对设备进行维保的第三方公司共同对设备进行检验，并对设备技术参数进行逐项检查。验收以招标人的验收为准，应满足招标人的搬迁前设备状态。 |  |  |  |
| 44 | - （2）验收由招标人、中标人及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。 |  |  |  |
| 45 | - （3）设备安装调试完毕并正常运行满五个工作日后，由招标人与中标人共同在验收报告上签字确认，完成验收。 |  |  |  |
| 46 | - （4）中标人应于验收后向招标人提供文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术文件：包括验收报告、技术文档。 |  |  |  |
| 47 | 六、商务条款： （一）服务地点：广州中医药大学第一附属医院中山医院指定科室。 |  |  |  |
| 48 | （二）付款方式： 1.本项目为一次性无息付款。设备搬迁 / 安装完成并经验收合格后，中标人凭完整结算资料申请付款，采购人在收到合规资料后 60个工作日内完成全额付款。 |  |  |  |
| 49 | 2.中标人申请付款时须提交以下文件： （1）验收报告（招标人提供模板，须经中标人、招标人使用科室及设备科书面确认）； |  |  |  |
| 50 | （2）中标人开具的等额、合规增值税专用发票/普通发票； |  |  |  |
| 51 | （3）合同原件。 |  |  |  |
| 52 | 3.合同模板：模板详见附件1。 |  |  |  |